# Слайд Титульный

# Слайд. Фильм об оптических иллюзиях

# Слайд

Только что мы видели то, что обычные люди называют обманом зрения, иллюзией, создаваемой нашими глазами. Но нам, специалистам, известно, что это эффекты, являющиеся одними из многих свойств нашего глаза - самого первого из доступных человеку и поистине совершенного оптического прибора. Так заложено природой, что наши глаза видят свет, а в темноте мы не видим ничего. Поэтому вся история человечества в какой-то степени - это история стремления к свету, к торжеству дня над ночью. И недаром сказал Козьма Прутков: «Если у тебя спрошено будет: что полезнее, солнце или месяц? - отвечай месяц. Ибо солнце светит днем, когда и без того светло, а месяц - ночью». (с) Козьма Прутков

# Слайд

Свет - это оптическое излучение. Любое оптическое излучение - видимое и невидимое (УФ, ИК) оказывает на организм человека влияние: как положительное (например, повышает его работоспособность или, напротив, расслабляет и успокаивает), так и негативное (например, нарушения зрения).

Грамотное и качественное искусственное освещение помогает избежать негативного влияния света и приумножить пользу для человека. И вот тут начинается светотехника.

Светотехника – область науки и техники, предметом которой являются исследование принципов и разработка способов генерирования, пространственного перераспределения и измерения характеристик оптического излучения, а также преобразование его энергии в другие виды энергии и использование в различных целях.

Важность света осознавалась человечеством с самого начала его истории: недаром, согласно Библии, именно свет был создан в первый же день творения, тогда как всё прочее – небо, земля, воды и т.д. – были созданы позже.

# Слайд

Искусственное освещение возникло в тот момент, когда наш далёкий предок впервые добыл огонь. 1,9 млн. лет назад загорелся первый костер, разведенный человеком. Древние люди открыли для себя, что активно жить можно не только днем, но и ночью, освещая её огнём. В дальнейшем, по мере развития человека, общества и технологий, появились первые источники света - факелы, лучины, лампады и чаши с горящим маслом или нефтью, наконец, свечи и фонари. Самые первые уличные фонари появились в начале XV века на улицах Лондона, а первая система уличного освещения была организована в Амстердаме в 1668 году: художник, стеклодув и организатор городской пожарной охраны Ян Ван дер Хейден предложил и разработал систему уличного освещения масляными фонарями, которая должна была способствовать снижению уровня ночных преступлений, сократить число падений горожан в каналы и облегчить тушение пожаров. Очень скоро амстердамское новшество позаимствовали и другие города. В 1715 году Людовик XIV, которого называли «Король-Солнце» учредил общественное освещение Парижа (5522 фонарей), а еще через 15 лет фонари появились и в Москве.

# Слайд

Впервые фонари в Москве были зажжены в 1730 году. По указу императрицы Анны Иоанновны 25 декабря 1730 «на Москве, в Кремле, в Китае, в Белом и Земляном городах и в Немецкой слободе по большим улицам для зимних ночей» загорелись первые масляные фонари. Фонари были установлены при помощи кронштейнов на деревянных столбах. Сам светильник представлял собой жестяную лампу с конопляным маслом.

Первое время освещение уличными фонарями устраивалось лишь в торжественных случаях. Впоследствии был разработан осветительный календарь: фонари освещали улицы с 1 сентября по 1 мая всего 18 ночей в месяц, а в лунные ночи вовсе не зажигались. И несмотря на дальнейшее расширение площади освещения, к 1766 году в городе насчитывалось всего лишь 600 фонарей. В 1782 году Екатерина II утверждает «штат», по которому «для столичного города Москвы по большим улицам быть 3500 фонарей».

# Слайд

Начало XIX века было ознаменовано значительными шагами вперед в развитие наружного освещения Москвы: к 1801 году в Москве действовало 6559 фонарей (из них 5000 не имели опоры, а крепились к строениям), общее время горения фонарей за осветительный сезон было доведено до 920 часов. Кроме того, изменения претерпело и внутреннее устройство масляных светильников: количество фитилей было увеличено втрое, а в верхней части светильника стали помещать трехсторонние зеркальные рефлекторы для увеличения силы света. Замену масляным фонарям искали долго.

Относительно удачной оказалась предпринятая в 1862 г. попытка уличного освещения фонарями со спирто-скипидарной смесью.

С 1 мая 1865 года Москва стала освещаться исключительно керосином (тогда его называли «фотоген», это слово какое-то время обозначало и сами фонари нового типа).

# Слайд

29 января 1865 года Московская городская распорядительная дума заключила с англо-голландскими предпринимателями (фирма Букье и Гольдсмита) контракт на освещение Москвы светильным газом сроком на 30 лет.

Первые значительные изменения конструкции фонарей пришли вместе централизованным снабжением газового освещения, позволившим значительно сократить расходы на свет - топливо к фонарям перестали подвозить, а начали закачивать по магистральной линии снабжения.

Газовые фонари применялись достаточно долго: с 1866 по 1932 гг. Основным достоинством газового освещения города Москвы мы находим то обстоятельство, что газовое освещение было первой централизованной системой городского освещения в Москве.

# Слайд

Первые электрические фонари появились в Москве только в 1880 году. 15 мая 1883 года, в дни коронации Александра III, при помощи 22 дуговых ламп была освещена площадь вокруг Храма Христа Спасителя. Тогда же была устроена первая электрическая иллюминация колокольни Ивана Великого. Правительством Москвы было закуплено для этой цели 3500 ламп накаливания Т.А.Эдисона.

# Слайд

Стоит отметить, что первый уличный фонарь, работающий с дуговой лампой, первоначально называемой «электрическая свеча» или свеча Яблочкова, был разработан россиянином Павлом Николаевичем Яблочковым еще в 1875 г. Светильник представлял собой углеродную дуговую лампу, работающую на переменном токе.

# Слайд

Современное человеческое общество немыслимо без повсеместного использования света. Осветительные установки создают необходимые условия освещения, которые обеспечивают зрительное восприятие, дающее 90 % информации, получаемой человеком от окружающего мира.

Реакция зрительной системы человека на свет определяется так называемой кривой чувствительности глаза, которая характеризует реакцию колбочек и палочек сетчатки глаза на воздействие излучения с разными длинами волн. На этой функции основана вся метрика, используемая для оценки зрительного восприятия света человеком

# Слайд

При этом основными фундаментальными характеристиками света можно считать его интенсивность, характеризующуюся такими параметрами, как спектр, т.е. зависимость интенсивности излучения от длины волны, и освещенность, то есть количество света, падающего на единицу площади поверхности, и яркость, т.е. количество света, излучаемого единицей площади поверхности в заданном направлении

# Слайд

Традиционно, оценка качества освещения основана на освещенности, т.к. именно этот параметр позволяет абстрагироваться от характеристик освещаемого объекта. Но при этом следует помнить, что зрительная система человека реагирует не на освещенность, а на яркость воспринимаемого объекта, которая зависит как от спектра и интенсивности падающего на объект света, так и от свойств самого объекта, а именно, от его коэффициента отражения, который может зависеть как от спектрального состава падающего на объект излучения, так и от углов падения света и наблюдения

- Слайд

Применительно к воздействию света на людей, светотехника с самого своего зарождения как наука занималась именно вопросами зрительного восприятия, света, за которое отвечают такие фоторецепторы сетчатки глаза, как колбочки трёх типов и палочки. Однако открытие в 1991 году так называемых ганглионарных клеток сетчатки, ответственных, в частности, за выработку гормона мелатонина и обеспечивающих управление циркадными ритмами человека – так называемое незрительное воздействие света, в настоящее время интенсивно исследуется во всем мире на предмет его использования для улучшения условий жизни людей.

# Слайд

К незрительному воздействию света относятся также такие эффекты, как опасность УФ излучения для кожи и глаз, опасность инфракрасного излучения для глаз и опасность облучения сетчатки синим светом. Последний эффект, получивший название «опасность синего света», приобрел широкую известность с появлением светодиодов, в спектре которых велика именно синяя составляющая.

Дискуссия на тему «опасности синего света» длится уже более десяти лет, и только в этом году ведущая и старейшая научная организация светотехников — «Международная комиссия по освещению» (МКО) — опубликовала официальное заявление по этому вопросу. Из него следует, что опасность синего света определена только для фотохимического повреждения сетчатки глаза. Вопросы изменения функций зрения, режима сна и самочувствия человека этой функцией не описываются.

# Слайд

# Зрительное и незрительное воздействие света на человека и окружающий мир. «Синяя опасность»

При этом важно отметить, что влияние современных источников света на здоровье и жизнедеятельность человека при длительной работе (например, в образовательных и медицинских учреждениях, на производстве) ещё изучено недостаточно и по-прежнему остаётся дискуссионным вопросом в профессиональной среде светотехников и физиологов. Санитарные нормы и правила, регламентирующие зрительное и незрительное воздействие света на человека, требуют регулярной актуализации, а современные рекомендации в области безопасного применения осветительной техники со светодиодами в нашей стране вообще не разработаны. В самом заявлении МКО отмечается, что хотя при одинаковых цветовых температурах уровни экспонирования в части «опасности синего света» для ламп накаливания и светодиодных источников совпадают. Все же по мнению МКО, «рекомендуется соблюдать осторожность в случаях многодневного постоянного воздействия оптического излучения, когда уровни экспонирования приближаются к пределам экспонирования для опасности синего света». Также «не рекомендуется использовать синие световые индикаторные лампы в игрушках и прочих устройствах, на которые могут смотреть дети. Если источники синего света в таких изделиях всё же используются, то пределы экспонирования следует уменьшить в 10 раз». Данные рекомендации не основаны на каких-либо экспериментальных результатах и носят декларативный характер.

# Слайд

На нормативном уровне также не решена проблема ультрафиолетовой недостаточности, т.е. негативных последствий низких уровней облучения организма человека длинноволновым УФ излучением, что приводит к авитаминозу и, как следствие, обострению хронических заболеваний, таких как туберкулез, полиартрит, радикулит, а также к снижению сопротивляемости организма к токсичным агентам. У детей УФ недостаточность, как известно, способствует развитию рахита. УФ недостаточность характерна для районов крайнего севера и для областей деятельности людей, характеризующихся отсутствием естественного освещения. Для борьбы с УФ недостаточностью традиционно используются люминесцентные лампы типа УВИ, излучающие на длине волны 365 нм, тогда как соответствующие светильники с ультрафиолетовыми СД еще только предстоит разработать. При этом ситуация усугубляется отсутствием нормативных требований в части компенсации УФ недостаточности

# Слайд. Применение светодиодов в сельском хозяйстве

Помимо освещения, светотехника охватывает также фотобиологическое и фотохимическое действие света. Например, искусственное освещение широко используется в комплексах для выращивания и содержания крупного рогатого скота, в свиноводстве и птицеводстве, равно как и в аквакультуре (выращивание рыбы, например, норвежской сёмги, лосося, трески, карпа и др., на рыбозаводах и морских плантациях) и грибоводстве. Однако наиболее важной областью применения света в сельском хозяйстве является выращивание растений в предприятиях закрытого грунта, на котором я подробно остановлюсь чуть ниже.

# Слайд

# К концу прошлого века возникло ощущение, что все основные проблемы светотехники уже решены, и можно сосредоточиться на частных вопросах. Однако появление светодиодов внесло оживление во все области светотехники, от наружного и внутреннего освещения до освещения агропромышленных предприятий и музеев. При этом основными преимуществами СД перед прочими источниками света являются не только их хорошо разрекламированная высокая энергоэффективность, но их идеальная приспособленность для использования с системами управления освещением и возможность формирования заданного спектра излучения, специально подобранного для нужд той или иной области применения (например, правильно подобранный спектр освещения витрин и прилавков магазинов способствует увеличению привлекательности выставленных товаров и, в конечном итоге, стимулирует потребительский спрос).

# Слайд

Одной из важных особенностей светодиодов является то, что они позволяют реализовать так называемое «умное» освещение, в рамках которого за счёт использования систем управления освещением можно существенно сократить энергопотребление. Так в «умных» зданиях используются датчики освещенности и присутствия, по мере необходимости включающие и регулирующие искусственное освещение, а на «умных» дорогах датчики освещенности и интенсивности движения позволяют регулировать уровни освещения в соответствии с наличием естественного освещения и загруженностью дороги, что позволяет значительно, вплоть до двух раз, уменьшить количество энергии, расходуемой на дорожное освещение.

Современные  возможности освещения уже видны на примере архитектурного освещения. Это не только  художественный облик зданий, это  свето- и цвето- динамические сценарии, световые шоу, позволяющие решать исторические, драматические, информационные  и другие задачи. Это создание новой световой  среды и  возможности  интеграции систем освещения в интеллектуальные сервисы Умного города, Умного здания и других Умных решений.

# Слайд

# В области сельского хозяйства появление светодиодов позволило перевести выращивание растений в предприятиях закрытого грунта на новый уровень, обеспечив альтернативу используемому в настоящее время освещению натриевыми лампами высокого давления. Преимущество светодиодов перед натриевыми лампами высокого давления состоит, главным образом, в возможности подбора спектрального состава излучения в полном соответствии с потребностями растений при не меньшей, а в большинстве случаев, и большей энергоэффективности процесса выращивания растений в условиях светокультуры. Работы по выбору оптимального для выращивания растений спектрального состава излучения проводят в настоящее время ВНИСИ и Тимирязевская академия.

# Слайд

# Применение светодиодов в сельском хозяйстве

Кроме того, с появлением светодиодов начала бурно развиваться так называемая стеллажная технология выращивания растений City Farm, которая может быть реализована практически в домашних условиях.

Важность развития светодиодных систем освещения растений, превосходящих существующие аналоги на 30-40% по энергоэффективности и не менее чем в 2-2,5 раза по сроку службы, обусловлена чрезвычайно высокими темпами расширения рынка выращенной в закрытом грунте сельскохозяйственной продукции. Так, производство овощей в тепличных хозяйствах России выросло с 814 тысяч тонн в 2016 году до 953 тысяч тонн в 2017 году, а согласно прогнозу Минсельхоза, в 2020 году оно может достигнуть 1 720 тысяч тонн. При этом, если за период 2014 – 2016 годы в эксплуатацию введено 366 га новых теплиц, то в 2017 году общая площадь тепличных хозяйств в России выросла на 200 га и достигла 2600 га, а к 2020 году площадь теплиц составит не менее 3200 га.

# Слайд

## Применение светодиодов в сельском хозяйстве

Однако несмотря на неоспоримую важность светокультуры растений, до недавнего времени и у нас в стране, и в мире практически отсутствовала соответствующая нормативная база. Первые стандарты в области светокультуры растений появились только в 2017 году. Это были разработанные ООО «ВНИСИ» ГОСТ Р 57671-2017 «Приборы облучательные со светодиодными источниками света для теплиц. Общие технические условия» и ПНСТ 211-2017 «Облучение растений светодиодными источниками света. Методы измерений», которые в 2018 году были дополнены стандартом ГОСТ Р «Светокультура растений. Термины и определения», который в настоящее время находится  на стадии утверждения.

Перечисленные стандарты связаны, в первую очередь, с использованием светодиодов, что может привести к существенному, не менее чем на 50%, снижению негативного воздействия на окружающую среду. В частности, за счёт снижения энергопотребления при развитии новых технологий светокультуры, исключения токсичных отходов (ртути) при утилизации ртутьсодержащих ламп и излучателей, а также за счёт развития приближенных к потребителю систем City Farm, обеспечивающих снижение выбросов парниковых газов и вредных веществ, связанных с транспортировкой продукции и утилизацией неиспользованной продукции овощеводства.

# Слайд

## Светодиоды в музеях

Появление светодиодов привело к существенному возрастанию интереса к освещению музеев вообще и освещению музейных предметов в частности. Преимуществом светодиодного освещения музеев перед естественным освещением и освещением другими источниками света является, в первую очередь, практически полное отсутствие ультрафиолетового и инфракрасного излучений, оказывающих вредное воздействие на музейные предметы и совершенно бесполезных с точки зрения их восприятия. При этом спектральный состав светодиодного освещения может быть подобран в полном соответствии с требованиями музеев, позволяя реализовывать освещение с любой заданной коррелированной цветовой температурой. И наконец, как уже было сказано выше, светильники со светодиодами идеально подходят для работы с системами управления освещением, которые могут регулировать уровни освещения в полном соответствии с предъявляемыми требованиями и поддерживать эти уровни на всем протяжении срока службы осветительной установки, не допуская ни пересвета в начале срока службы, ни недосвета в его конце. Кроме того, устанавливаемые в музеях светодиодные светильники могут быть снабжены функциями передачи информации, обеспечения безопасности музейных коллекций и обеспечения возможности ориентации в пространстве музея.

# Слайд. Музейное освещение

Внедрение светодиодов в музейное освещение стимулировало разработку отсутствующей в настоящее время нормативной базы в области музейного освещения. В настоящее время ВНИСИ им. С.И. Вавилова практически завершил разработку первых редакций национальных стандартов ГОСТ Р «Музейное освещение. Термины и определения» и ГОСТ Р «Светильники со светодиодами для музейного освещения. Общие технические условия» и предварительных национальных стандартов ПНСТ «Музейное освещение. Освещение светодиодами. Нормы» и ПНСТ «Музейное освещение. Освещение светодиодами. Методы измерений нормируемых параметров», которые будут представлены на публичное обсуждение в начале июля этого года.

# Слайд. Музейное освещение

Светодиоды могут сыграть важную роль и в деле определения влияния спектрального состава излучения на деградацию материалов музейных предметов, что обусловлено возможностью выделения узких спектральных интервалов. В результате можно получить так называемый спектр действия, то есть зависимость степени повреждения материалов музейных предметов от длины волны воздействующего на них излучения, что позволит сформировать современную базу для оценки скорости старения музейных предметов под воздействием излучения с заданными спектральными характеристиками и сформулировать рекомендации по выбору осветительных приборов и режима демонстрации экспонатов в выставочных помещениях (количество часов в год).

Ещё одним важным достоинством светодиодов является возможность проведения на новом уровне исследований зависимости восприятия музейных предметов от коррелированной цветовой температуры и уровня освещения с целью внесения корректив в нормы экспозиционного освещения музейных предметов. Начало этого процесса уже положено – к концу текущего года будет разработана методика проведения соответствующих исследований, реализация которой запланирована на 2020 год при участии ведущих музеев страны, в первую очередь, Государственного Эрмитажа и Государственной Третьяковской галереи.

# Слайд. Музейное освещение

Говоря о нормировании в области светотехники следует упомянуть тот факт, что ряд стандартов и подавляющее большинство нормативных актов разрабатываются людьми, далекими от светотехники и не всегда разбирающимися в соответствующих вопросах, что негативно сказывается их на качестве. Причем в случае нормативных актов ситуация усугубляется тем, что в отличие от стандартов они, зачастую, не представляются на общественное обсуждение, а принимаются «кулуарно», без учета мнения светотехнической отрасли.

# Слайд.

# Актуальные вопросы освещения предприятий закрытого грунта и музеев обсуждались на многочисленных конференциях, инициаторами и организаторами которых выступали НТС «Светотехника» и ООО «ВНИСИ». Из этих конференций в первую очередь следует упомянуть 1-ю международную научно-практическую конференцию «Свет в музее», которая была проведена 18-20 апреля 2018 года в Санкт-Петербурге при активном содействии Государственного Эрмитажа.

# В рамках конференции были заслушаны доклады российских и иностранных специалистов и проведены два круглых стола, посвященных вопросам экспозиционного освещения в современных музеях и осветительному оборудованию для музеев.

# Слайд.

# Кульминацией этой конференции стало решение проводить конференцию «Свет в музее» регулярно 1 раз в два года и подписание Меморандума о сотрудничестве между НТС «Светотехника» и музейным сообществом (Государственным Эрмитажем и Союзом музеев России).

# Слайд.

# При этом следует отметить, что подписание Меморандума явилось всего лишь формальным закреплением подобного сотрудничества, материальным подтверждением которого послужила модернизация освещения музейного зала № 277, расположенного в исторических интерьерах Зимнего дворца Государственного Эрмитажа, проведенная ранее МСК «БЛ ГРУПП» на безвозмездной основе с использованием светодиодных светильников собственного производства Вега и Афродита марки GALAD. Ранее подобные светильники вообще не производились в России

# Слайд.

## Сотрудничество с Международной электротехнической комиссией (МЭК) и Международной комиссией по освещению (МКО) в области стандартизации

Российские светотехники принимают активное участие в работе МЭК и МКО как на уровне экспертов, так и на более высоком уровне –  генеральный директор ВНИСИ Анна Геннадиевна Шахпарунянц была избрана вице-президентом МКО.

Наиболее значимым проявлением сотрудничества с МКО послужил проведенный в Москве 5-7 ноября 2018 года обучающий практический семинар МКО по стандарту S 025 на испытания СД ламп, светильников с СД и СД модулей. Этот семинар был организован для российских и зарубежных специалистов на базе Испытательного центра ООО «ВНИСИ». Занятия проводили хорошо известные в мире светотехники специалисты из Германии, Австралии, Швейцарии и других стран.

# Слайд.

## Сотрудничество с Международной электротехнической комиссией (МЭК) и Международной комиссией по освещению (МКО) в области стандартизации

В настоящее время по инициативе ООО «ВНИСИ», НТС «Светотехника» и Российского национального комитета МКО в МЭК и МКО рассматривается вопрос разработки терминологического стандарта на освещение предприятий закрытого грунта, в основу которого будет положен вышеупомянутый российский национальный стандарт ГОСТ Р «Светокультура растений. Термины и определения». Основная ценность этого стандарта состоит в обеспечении координации существующих и новых технологий в области светокультуры растений, так как он может внести важный вклад в процесс сближения схожих технологий, их взаимодействия для разрешения возможных проблем. Также, он поможет сгладить и даже предотвратить серьезные проблемы, связанные с противоречащими/конкурирующими технологиями или требованиями существующих международных, региональных и национальных стандартов.

В дальнейшем подобное сотрудничество с МЭК и МКО предполагается продолжить уже применительно к освещению музеев – соответствующий российский стандарт, как упоминалось выше,  находится на стадии завершения разработки первой редакции.

# Слайд. Грядущие конференции. «Свет в музее»

В апреле 2020 года в Санкт-Петербурге состоится очередная конференция «Свет в музее», а параллельно ей пройдёт Международная конференция светотехнических обществ стран Тихоокеанского региона LUX PACIFICA 2020.

# Слайд. Грядущие конференции. Interlight Russia

Кроме того, научное сообщество светотехников уже традиционно собирается на крупнейшей в России специализированной выставке Interlight Russia, которая проходит каждую осень в Москве. Участвуя в формировании научной и деловой программы выставки, мы имеем возможность широко обсудить все самые актуальные проблемы и вопросы светотехники.

# Слайд. Грядущие конференции. Международная научно-техническая конференция по тепличному освещению

Ближайшим важным научным событием для нас станет Международная научно-техническая конференция по тепличному освещению, которая состоится 9–10 сентября 2019 года в Москве. В роли организатора конференции выступает ВНИСИ им. С.И. Вавилова при поддержке Международной комиссии по освещению, Международной электротехнической комиссии, Научно-технического совета светотехнической отрасли России, Ассоциации «Теплицы России» и компании Messe Frankfurt RUS.

# Слайд. Грядущие конференции. Международная научно-техническая конференция по тепличному освещению

В программе конференции — выступления ведущих российских и зарубежных экспертов в области тепличного освещения — светотехников и биологов, представителей международных научных организаций, производственных светотехнических и растениеводческих предприятий. К участию в конференции приглашаются все специалисты в области светотехники, растениеводства, члены научных, образовательных и общественных объединений, занимающиеся вопросами облучательной техники защищенного грунта и применением светотехники в агропромышленном комплексе.

# Слайд. Другие области применения света

В сегодняшнем докладе были затронуты наиболее «горячие» темы применения светодиодного освещения, те вопросы, которые сегодня находят своё отражение в масштабных исследовательских работах, конференциях и стандартах.

Вместе с тем, как было упомянуто в самом начале доклада, светотехника сегодня гораздо шире, чем свет в бытовом его понимании. Светодиоды позволили нам существенно расширить границы применения света. Помимо упомянутых интересны и такие аспекты, как:

- воздействие УФ части оптического спектра в облучательных установках для очистки питьевой воды, дезинфекции объемов помещений, дезодорации воздуха;

- физиотерапевтическое воздействие на организм человека и широчайшее использование света в медицине;

- использование световой локации на поверхности земли и облачных слоев;

- солнечная энергетика с преобразованием естественного света в электрический ток с последующим его аккумулированием и преобразованием в искусственный свет;

- передача информации с помощью свет;

- световой дизайн;

и многие другие области применения.

Возможности света, а значит, и светотехника, сегодня практически безграничны. Но от безграничных возможностей легко потерять голову, тогда как мы всегда должны помнить о той потенциальной опасности, которую представляет собой бездумное применение света.

# Слайд  Фотографии

# Слайд 38 Спасибо за внимание